## лаборатория
Приложение 2 к тендерной документации
Техническая спецификация медицинских изделий
№ лота | Наименование и адрес заказчика | Международное непатентованное наименование лекарственных средств/ наименование медицинских изделий | Краткая характеристика лекарственного средства/ медицинского изделия | Ед.измерения | Планируемая цена на 2024 год | Планируемое количество в ед.изм. | Планируемая сумма на 2024г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реагенты для гематологического анализатора МЕК 1305
1 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Изотонический раствор Isotonac 4 (Isotonac 4) | Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л. | канистра | 53600 | 34 | 1822400
2 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Промывающий реагент Cleanac 710 (Cleanac 710) | Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Активный компонент: полиоксиэтилентридециловый эфир. Фасовка: бутыль - 3 л. | бут. | 64700 | 4 | 258800
3 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Лизирующий реагент Hemolynac 310 (Hemolynac 310) | Раствор (диагностика in vitro) для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли. Фасовка: бутыль - 250 мл. | бут. | 47000 | 19 | 893000
4 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3) - Гипохлорит | Раствор (диагностика in vitro) для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - 1 л. | бут. | 28400 | 9 | 255600
5 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Термопринтерная бумага для гематологических анализаторов серии МЕК с встроенным принтером | Для распечатки результатов исследовании. Фасовка: рулон - 10 штук. | упаковка | 6700 | 9 | 60300
6 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Контрольная кровь гематология MEK 3DL(низкий), MEK 3DN (нормальный), MEK 3DH (высокий) | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции 3*2 ml (1L, 1N, 1H) | упаковка | 105300 | 4 | 421200
7 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Трубка для насоса | Трубочка перистальтического насоса представляет из себя полую трубочку, изготовленную из тифлона длиной 12 см с фиксирующим кольцами на концах. Трубочка предназначена для перекачивания растворов из канистр в анализатор, а также утилизации биоотходов из анализатора в контейнер слива. | штука | 154400 | 1 | 154400
8 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Фильтр | Фильтр гемоглобина, предназначен для фильтрации от сгустков крови | штука | 8400 | 5 | 42000
Реагенты для мочевого анализатора 77 Elektronika Kfk., Венгрия
9 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Тест-полоски LabStrip U11 Plus- в упаковке №150 (для автоматического и визуального определения) | Тест-полоски LabStrip U11 Plus, представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи. Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи. Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен. Фасовка : упаковка 150 штук | упаковка | 17000 | 25 | 425000
Реагенты на Автоматизированный анализатор коагуляции крови С3100 (Mindrаy)
10 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Реагент для определения протромбинового времени/ ПВ (РТ) | Реагент для проведения протромбинового теста, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 4 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. | уп | 84000 | 12 | 1008000
11 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT) | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в человеческой плазме, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих -кода для идентификации реагента | уп | 61600 | 12 | 739200
12 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Раствор CaCl( R2) | Раствор CaCl для реагента для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT). Материалы, поставляемые в наборе: 10 х 4 мл. Рассчитан на 720 определений. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих -кода для идентификации реагента | уп | 30800 | 8 | 246400
13 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Раегент для определения фибриноген/ Фбг (FIB) | Реагент для определения Фибринегена, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS buffer Количество тестов в упаковке = 480. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих -кода для идентификации реагента. | уп | 202800 | 10 | 2028000
14 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT) | Реагент для определения тромбинового времени для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 250. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих -кода для идентификации реагента | уп | 42700 | 8 | 341600
15 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Контрольая плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTT) | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих -кода для идентификации реагента. | уп | 192800 | 4 | 771200
16 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT) | Контрольная плазма P (патология) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штри х -кода для идентификации реагента | уп | 192800 | 4 | 771200
17 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Раствор чистящий | Раствор, предназначен для погружения и очистки зондов анализатора коагуляции, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант, консервант, щелочи. Материалы, поставляемые в наборе: 10 x 15 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих -кода для идентификации реагента. | уп | 46100 | 8 | 368800
18 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Раствор промывочный | Раствор, применяется к анализатору коагуляции для очистки жидкостных каналов и трубок, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант ≤0,5%, консервант ≤0,3%. Материалы, поставляемые в наборе: 1х2500 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих -кода для идентификации реагента | уп | 100400 | 12 | 1204800
19 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Авто кюветы, уп (1x 1000 шт) | Реакционные кюветы, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки объемом - 1мл, Предназначены для работы на автоматическом анализаторекоагулометре модели С3100, закрытого типа. Фасовка: упаковка 1х1000шт. Упаковка кюветы должна представлять собой кюветный лоток круглой формы. Кюветный лоток содержит специальную карту для интеграции с аппаратом. Данная карта с интегральной схемой, считывается с помощью штрихкода и не позволяет запустить систему работы прибора в случае ее отсутствия. Также данная карта необходима для идентификации реагента на борту кюветного лотка, отслеживания и его контроля. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК | уп | 310500 | 8 | 2484000
Реагенты к анализатору КЩС ABL80 без Glu (Basic)
20 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель | 100 тестов/60 дней полная панель | уп | 708375 | 5 | 3541875
21 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Калибровочный блок для ABL 80 Basic | Калибровочный блок для ABL 80 Basic | уп | 237101 | 5 | 1185505
Реагенты для автоматического гематологического анализатора "Sysmex XP-300" Япония
22 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Изотонический раствор | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | уп | 52278 | 12 | 627336
23 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. | уп | 150562 | 3 | 451686
24 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Бумага для принтера анализатора | Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | рол | 760 | 42 | 31920
Реагенты для Автоматического гематологического анализатора серии XN-L модель XN-330
25 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL ) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN для систем XN-1000, XN-1500, XN-2000, XN-3000, XN-3100, XN-9000, XN-9100 (20 л) +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах XN-330, XN-350, XN-450 и XN-550 | уп | 43791 | 33 | 1445103
26 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-L для моделей XN-330, (2л) +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ) | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследования общего анализа крови на автоматическом гематологическом анализаторе Sysmex XN -330. Упаковка 2л. | уп | 66249 | 21 | 1391229
27 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | FLUOROCELL WNR (Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN для моделей XN-330 (2х22мл) +2 +35 C (Sysmex Corporation, ЯПОНИЯ) | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматического гематологического анализатора XN-330. Упаковка 2х22 мл. упак | уп | 112440 | 4 | 449760
28 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-330 (1x500мл) +1 +30 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л | уп | 26550 | 21 | 557550
29 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean), из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 49693 | 7 | 347851
30 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | XN Check L1 из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN L для моделей XN-350, XN-450, XN-550 +2 +8 С (Streck Inc, США) | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | шт | 60209 | 8 | 481672
31 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | XN Check L2 из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN L для моделей XN-350, XN-450, XN-550 +2 +8 С (Streck Inc, США) | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | шт | 60209 | 8 | 481672
32 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | XN Check L3 из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN L для моделей XN-350, XN-450, XN-550 +2 +8 С (Streck Inc, США) | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | шт | 60209 | 8 | 481672
Реагенты для Анализатора биохимического-турбидиметрического ВА400
33 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1х60мл+ 1х20 мл t +15 +30 С | уп | 10125 | 42 | 425250
34 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Na+ электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Na+ электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп. | 472393 | 1 | 472393
35 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | K+ электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | K+ электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп. | 472393 | 1 | 472393
36 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Референтный электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Референтный электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп. | 472393 | 1 | 472393
37 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Cl- электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Cl- электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп. | 472393 | 1 | 472393
38 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Упаковка реагентов Na+/K+/Cl-/Li+ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Упаковка реагентов Na+/K+/Cl-/Li+ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп. | 304259 | 10 | 3042590
39 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Набор для очистки электролитного модуля из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 +4 +25 С (МЕДИКА Корпорейшн, США) (МЕДИКА Корпорейшн, США) | уп. | 154192 | 1 | 154192
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора i-CHROMA Reader / i-Chroma II
40 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | i-CHROMA™ PSA (Prostate Specific Antigen) специфический антиген простаты | 25тестов | набор | 82643 | 9 | 743787
Реагенты для серологических исследований
41 | КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22 | Баранья кровь дефибринированная 50 мл | Донорская кровь овец (лошади) асептически упакованная, стерильная. Не содержит в составе добавок и консервантов. Имеет стандартизованный показатель гематокрита – не менее 30% (диапазон 30-40%),что дает возможность получать стандартные и воспроизводимые результаты (внешний вид колоний, диаметр и внешний вид зоны гемолиза) и минимизирует число ошибок при интерпретации результата, полученного с использованием сред, приготовленных из различных партий товара. Срок годности на момент поставки не менее 35 дней | фл | 15100 | 8 | 120800
| Председатель | Базарова У.Ю.